|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Мастоўскі раённы выканаўчы камітэт**МАСТОЎСКАЕ РАЁННАЕ УНIТАРНАЕ ПРАДПРЫЕМСТВА ЖЫЛЛЁВА-КАМУНАЛЬНАЙ ГАСПАДАРКI***вул. 40 гадоу БССР, 8, 231592, г. Масты**тэл./факс +375151564725**эл.пошта:* *mosty.komunhoz@inbox.ru*р/р BY14AKBB30120000139074000000BIC SWIFT AKBBBY2X, УНН 500126796 |  | Мостовскийрайонный исполнительный комитет**МОСТОВСКОЕ РАЙОННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА***ул. 40 лет БССР, 8, 231592, г. Мосты**тел./факс +375151564725**эл.почта: mosty.komunhoz@inbox.ru*р/с BY14AKBB30120000139074000000BIC SWIFT AKBBBY2X, УНН 500126796 |

 30.07.2020 г. №\_\_\_­­­­\_­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_

На № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ад \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Декларация о намерениях

по объекту Техническая модернизация очистных сооружений канализации в агрогородке Голубы Мостовского района с применением песчано-гравийных фильтров

|  |
| --- |
| Перечень сведений, приводимых в декларации о намерениях (в соответствии с рекомендациями ТКП 45-1.02-298-2014 (02250)) |
| 1.Инвестор (заказчик)-адрес и реквизиты | Заказчик: Мостовское РУП ЖКХ, 231592, Гродненская область, г. Мосты, ул. 40 лет БССР, 8, факс (01515) 6 47 25, тел. 4 61 92р/с BY14AKBB30120000139074000000 в ГОУ №400 ОАО «АСБ Беларусбанк» BIC SWIFT AKBBBY2X, УНН 500126796, ОКПО 03370370;Плательщик: Мостовский районный исполнительный комитет, 231600, пл. Ленина, 3, г. МостыУНП 500047193р/с BY95BAPB364152000003400000филиал ОАО «Белагропромбанк» ГОУ, БИК ВАРВВY2X231600 г. Мосты, ул. Ленина, 21 |
| 2. Месторасположение (район, пункт) намечаемого к строительству объекта (с указанием возможных вариантов размещения) или намечаемого к разработке (добыче) месторождения | Гродненская область, Мостовский район, агрогородок Голубы. |
| 3.Наименование объекта строительства, его технические и технологические данные: | Техническая модернизация очистных сооружений канализации в агрогородке Голубы Мостовского района с применением песчано-гравийных фильтров |
| -сведения о функциональном назначении объекта строительства; | Предназначены для очистки хозяйственно-бытовых сточных вод от агрогородка Голубы |
| -предполагаемый объем производства промышленной продукции (оказания услуг) в стоимостном выражении в целом и по основным видам в натуральном выражении  |  |
| -планируемые сроки строительства и ввода объекта в эксплуатацию | Начало строительства – сентябрь 2020 г.Окончание строительства – согласно ПОС. |
| 4.Сводная ведомость инженерных нагрузок объектапри возведении, реконструкции и реставрации, содержащая расчетные показатели нагрузок инженерного оборудования объекта (водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения,газоснабжения, водоотведения, телефонизации, радиофикации, диспетчеризации) | Установленная пропускная способность очистных сооружений – 50 м3/сут, фактическая - 15 м3/сут. Численность жителей, обслуживаемых системой водоотведения – 21 человек. |
| 5.Потребность в земельных ресурсах (с соответствующим обоснованием примерного размера земельного участка и сроков его использования) | Нет. На месте существующих карт полей фильтрации |
| 6.Возможное влияние объекта на окружающую среду: | Снижение риска загрязнения окружающей среды, в особенности подземных вод |
| - виды воздействия на компоненты природной среды (тип нарушений, наименование и количество ингредиентов-загрязнителей); | - |
| -возможность аварийных ситуаций (вероятность, масштаб, продолжительность воздействия) | - |
| 7.Объемы и источники финансирования намечаемой деятельности, учредители, участвующие пайщики, финансовые институты, коммерческие банки, кредиты. | 15 000,00 евро, средства международной технической помощи проекта «Участие общественности и эффективное управление водными ресурсами в Мостовском районе». |
| 8.Информация об имеющихся земельных сервитутах и сведения, обусловленные изменением существующих проектных решений (при реконструкции, реставрации, модернизации и ремонте существующих объектов) | - |

Директор

Мостовского РУП ЖКХ А.Е.Касаверский